**Sertifikacijska šema Modul G: Usaglašenost na osnovu**

**pojedinačne verifikacije**

1. **ZAHTEVI I SMERNICE**

**Zahtevi za sertifikaciju**

Pravilnik o neautomatskim vagama („Sl. glasnik RS“, br. 29/2018) - Direktiva o neautomatskim vagama 2014/31/EU (NAWI)

Zahtevi za postupak ocenjivanja usaglašenosti

* Prilog 2, Modul G: Usaglašenost na osnovu pojedinačne verifikacije

Zahtevi za proizvedena merila

* Prilog 1, Prilog 3

**Harmonizovani standardi i normativni dokumenti za merila**

* SRPS EN 45501:2015 Metrološki aspekti za neautomatske vage

**Vodiči za tumačenje kriterijuma**

* WELMEC 8.0 Notified bodies Directive 2014/31/EC and Directive 2014/32/EC
* WELMEC 8.3 Application of module B: EU-type examination Under directive 2014/32/EU (MID) or directive 2014/31/EU (NAWID)
* WELMEC 8.7 Measuring Instruments Directive (2014/32/EU) & Non-automatic weighing instruments Directive (2014/31/EU): Assessment of Notified Bodies Designated for Module F based on EN ISO/IEC 17020

**Vodiči za tumačenje zahteva za merila**

* WELMEC 2 Directive 2014/31/EU: Common Application
* WELMEC 2.2 Guide for Testing Point of Sale Devices (NAWI)
* WELMEC 2.4 Guide defining non-critical constructions for NAWI and AWI
* WELMEC 2.10: Technical Implementation of the Modular Approach
* WELMEC 4.2 Elements for deciding the appropriate level of confidence in regulated measurements
* WELMEC 7.2 Software Guide (Measuring Instruments Directive 2014/32/EC)
* WELMEC 7.5 Software in NAWIs (NAWI Directive 2014/31/EU)
* WELMEC 8.8 Guide on the General and Administrative Aspects of the Voluntary System of Modular Evaluation of Measuring instruments
* WELMEC 8.21 Directive 2014/31/EU and 2014/32/EU: Common Application
1. **OBAVEZE I ODGOVORNOSTI PROIZVOĐAČA I IMENOVANOG TELA**

**Obaveze proizvođača**

* ustanovljavanje tehničke dokumentacije koja se odnosi na projektovanje, proizvodnju i rad merila,
* obezbeđuje i izjavljuje usaglašenost sa relevantnim zahtevima postupka.

**Obaveze proizvođača ili njegovog ovlašćenog zastupnika**

* podnošenje zahteva za izdavanje sertifikata o usaglašenosti/ocenjivanje usaglašenosti,
* postavljanje oznake usaglašenosti, dopunske metrološke oznake i (pod odgovornošću imenovanog tela) njegov identifikacioni broj,
* sastavljanje pisane deklaracije o usaglašenosti
* čuva i na raspolaganje stavlja tehničku dokumentaciju, sertifikat i deklaraciju o usaglašenosti nadležnom organu nadzora u periodu od deset godina nakon što je merilo stavljeno na tržište.

**Obaveze imenovanog tela AMSS-CMV:**

* pregled tehničke dokumentacije, sprovođenje odgovarajućih pregleda i ispitivanja, ili nalaže da se oni sprovedu, radi provere usaglašenosti merila sa relevantnim zahtevima postupka,
* postavlja svoj identifikacioni broj na odobrenu vagu ili nalaže da se on stavi na njegovu odgovornost,
* izdavanje sertifikat o usaglašenosti u pogledu izvršenih pregleda i ispitivanja,
* čuva kopiju sertifikata i registar druge važne tehničke dokumentacije,
* na zahtev, obaveštavanje organa nadležnog za imenovanje i drugih imenovanih tela o značajnim informacijama u vezi sa postupkom.
1. **VRSTE POSTUPAKA**

Imenovano telo koje je odabrao proizvođač vrši pregled tehničke dokumentacije i sprovodi ili nalaže da se sprovedu odgovarajući pregledi i ispitivanja utvrđeni u relevantnim harmonizovanim standardima i/ili ekvivalentna ispitivanja utvrđena u drugim relevantnim tehničkim specifikacijama, da bi se proverila usaglašenost merila sa relevantnim zahtevima ove sertifikacijske šeme. Ako nema takvog harmonizovanog standarda, imenovano telo odlučuje o sprovođenju odgovarajućih ispitivanja.

1. **OPIS PROCESA**

| **Pregled tipa merila, revizija postojećeg certifikata, obnavljanje postojećeg certifikata** | **Napomene** |
| --- | --- |
| Prihvatanje zahteva, otvaranje predmeta |  |
| Formalni pregled zahteva (preispitivanje zahteva) | U slučaju neusaglašenosti poziv za dopunu zahteva. Rešenje o odbijanju zahteva/odbacivanju/obustavljanju postupka, ukoliko zahtev nije dopunjen, ili Rešenje o obustavljanju postupka na zahtev proizvođača (klijenta). |
| Sveobuhvatni pregled dokumentacije | U slučaju neusaglašenosti poziv za dopunu zahteva. |
| Plan ispitivanja i pregleda | Saglasnost klijenta ukoliko imenovano telo ne izvodi kompletan pregled. |
| Pregled merila | U slučaju neusaglašenosti poziv za korektivnu meru. |
| Izveštaj o vrednovanju/preispitivanju | U slučaju neusaglašenosti poziv za korektivnu meru. |
| Preporuka za odluku (odlučivanje) |  |
| Izdavanje sertifikata o usaglašenosti | Rešenje o odbijanju zahteva/odbacivanju/obustavljanju postupka, ukoliko merilo ne ispunjava zahteve. |